Jméno a příjmení:

Třída:

Skupina:

Spolupracoval:

Datum:

Teplota:

Tlak:

Vlhkost:

Laboratorní práce č. 5

URČENÍ MĚRNÉHO SKUPENSKÉHO TEPLA TÁNÍ LEDU

Pomůcky:

směšovací kalorimetr, ises - modul teploměr, led, teplá voda, laboratorní váhy, odměrný válec

Postup:

Do kalorimetru s teplou vodou vložíme kousek ledu o teplotě 0°C (tající led). Množství ledu musí být přiměřené, aby nenastal případ, že skupenské teplo tání ledu bude větší, než teplo, které voda s kalorimetrem odevzdá, než se její teplota sníží na 0°C. Pak by výsledná teplota soustavy byla  0°C a v kalorimetru by zůstal neroztátý led. Proto do kalorimetru dáme mírně ohřátou vodu.

Předpokládáme, že k tepelné výměně dojde pouze mezi ledem (resp. vodou vzniklou táním ledu), vodou a kalorimetrem. Neuvažujeme tepelnou kapacitu teploměru. Určíme výslednou teplotu soustavy po dosažení rovnovážného stavu.

Dle zákona zachování energie, je teplo odevzdané vodou a kalorimetrem, rovno součtu skupenského tepla tání ledu a tepla  přijatého vodou, která vznikla táním ledu..

Označíme- li: m1 – hmotnost kalorimetru (uvažujeme pouze nitřní část kalorimetru)

c1 – měrná tepelná kapacita materiálu, z něhož je zhotoven kalorimetr (chliník = 896 J.kg-1.K-1)

t1 – teplota kalorimetru a vody

m2 – hmotnost vody

c2 – měrná tepelná kapacita vody (cvoda = 4186 J.kg-1.K-1)

m3 – hmotnost ledu

t3 – teplota ledu (vkládáme tající led, tedy t3 = 0°C)

t – výsledná teplota soustavy po dosažení rovnovážného stavu

l – měrné skupenské teplo tání ledu

Platí:       ODEVZDANÉ TEPLO = PŘIJATÉ TEPLO

m1 . c1 . (t1 – t) +  m2 . c2 . (t1 – t) =  m3 . l + m3 . c2 . (t – t3)

Z této rovnice snadno vyjádříme měrné skupenské teplo tání ledu lt.

Získanou hodnotu po dosazení naměřených hodnot, porovnáme s tabulkovou hodnotou (lt = 334 000 J.kg-1) a zdůvodníme případnou odchylku od tabulkové hodnoty.

Nastavení teploměru v isesu:

Pro měření teploty použijeme digitální teploměr na isesu.

Modul teploměr vsuneme do kanálu A. Otevřeme v programu ises nový experiment (experiment-nový). Zvolíme opakování měření a nastavíme zobrazení (viz obrázky):

Upravíme vlastnosti panelu č.1:

Zvolíme digitální zobrazení:

Vypracování:

ZÁVĚR: