Určení Faradayovy konstanty

Pomůcky: Měděné elektrody, roztok CuSO4, laboratorní váhy, sada závaží, smirkový papír, líh, ampérmetr, stopky, reostat, vodiče, MFCH tabulky.

Teoretický úvod:

Úkoly:

- Z Faradayova zákona pro elektrolýzu určete velikost Faradayovy konstanty.

- Stanovte chybu určené  hodnoty, a porovnejte s hodnotou konstanty uvedené v MFCH tabulkách.

Návod:

ad a) Sestavíme obvod podle schématu. Použijeme očištěnou, zváženou (m1) a změřenou katodu. Proud elektrolytem nastavíme pomocí jezdce reostatu tak, aby proudová hustota byla 0,02 A na 1cm2 plochy ponořené části katody. Současně začneme stopkami měřit čas (25 až 30 min.)

Poté katodu vyjmeme z roztoku, opláchneme vodou a osušíme. Suchou katodu zvážíme (m2), a z rozdílu konečné a počáteční hmotnosti vypočítáme hmotnost vyloučené mědi.

ad b) Určíme relativní chybu vypočítané Faradayovy konstanty (F = I +t +m ). Posoudíme, která z naměřených veličin zatěžuje výsledek největší chybou. Po stanovení absolutní chyby porovnáme hodnotu Faradayovy konstanty s hodnotou uvedenou v tabulkách.

Závěr: