Měření proudu a napětí na vodičích

Pomůcky: zdroj stejnosměrného napětí, univerzální měřící přístroj, plynule měnitelný odpor (Rmax105, Imax2A), vodiče.

Teoretický úvod:

Úkoly:

a) měření proudu (plynule měnitelný odpor zapojen jako regulátor proudu -reostat)

- v zapojení podle obr. 1 naměřte 10 hodnot proudu pro 5 různých  poloh jezdce reostatu. Pro jednu polohu jezdce měřte proud na dvou různých rozsazích. Měřte proud do nejvyšší hodnoty 2 A

- určete absolutní a relativní chyby měření

- naměřené a vypočítané hodnoty uveďte do tabulky. Jaký vliv má volba rozsahu přístroje na chyby měření?

|  | I (mA) |  () |  (mA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

obr. 1

b) měření napětí (plynule měnitelný odpor zapojen jako dělič napětí - potenciometr)

- v zapojení podle obr. 2 naměřte 10 hodnot napětí pro 5 různých  poloh jezdce potenciometru. Pro jednu polohu jezdce měřte napětí na dvou různých rozsazích

- určete absolutní a relativní chyby měření

- naměřené a vypočítané hodnoty uveďte do tabulky. Jaký vliv má volba rozsahu přístroje na chyby měření?

|  | U (V) |  () |  (V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

obr. 2

Závěr: